# Arrêté municipal ou intercommunal de défense extérieure contre l’incendie

Arrêté n°                            relatif à la défense extérieure contre l’incendie

Le maire (le président),

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article R. 2225-4;

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  du  JJ  MM  AAAA  portant  règlement  départemental  de  la  défense extérieure contre l'incendie ;

Arrête :

Article 1 : Liste et caractéristique des PEI concourant à la DECI :

| Numéro du PEI | Localisation En Lambert 93 métrique |  | Type | Privé/Public | Pression au débit requis | Débit sous 1 bar | Débit maximum | Volume d’eau minimum disponible | Diamètre conduite | Dernière date du contrôle périodique | Accessibilité* | Nom du gestionnaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro insee commune + numéro PEI | X | Y | PI, BI, REI ou PENA | Privé/ Public | En bar (A défaut à 30m3/h) | En m3/h | En m3/h | En m3 | En mm | jj/mm/aa | RDDECI ou DFCI | SAUR, Etc |

* : Accessibilité des PEI au sens du règlement départemental DECI ou au sens de la règlementation DFCI

Article 2 : Durée de validité de l’arrêté :

Ce présent arrêté sera mis à jour dans les 6 ans suivant sa signature.

Monsieur le Maire

Fait à :

Le :